Inšpekčný záznam poisťovacieho makléra

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Kvačalova 2

011 40 Žilina

Dňa 19.10. 2015                                                    vypracoval : Ing. Altáni

| OBSAH |  |  |  |  |  |  |  | Str. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsah……………………………………………………………………….. |  | 1 |
| Základné identifikačné údaje o DPMŽ ……………………….. |  | 2 |
| Informácie o objekte……………………….......................……………… |  | 3 |
| Umiestnenie budovy a vonkajšie nebezpečia……….…………………… |  | 4 |
| Informácie z titulu technológie a energií .………………………………… |  | 5 |
| Oplotenie, osvetlenie a zabezpečenie objektu………………………….. |  | 6 |
| Stráženie objektu…………………………………………………………… |  | 6 |
| Stavebné konštrukcie……………………………………………………… |  | 6 |
| Organizácia požiarnej ochrany v objekte………………………………… |  | 7 |
|  | Ručné hasiace prístroje……………………………………….. |  | 7 |
|  | Vodné zdroje…………………………………………………… |  | 7 |
|  | Požiarne jednotky………………………………………………. |  | 8 |
|  | Doba príchodu požiarnikov……………………………………. |  | 8 |
| Škodový priebeh……………………………………………………………. |  | 9 |
| Prevádzkové strediská…………………………………………………….. |  | 9 |
| Ekonomické hodnoty……………………………………………………….. |  | 9 |
| Prílohy…- geometrický plán | Výpis LV |  |  |  |  |  |
|  | foto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | revízia HP | Elektro |  |  |  |  |  |
|  | Situačný plán polohy Meniarne a HaZZ |  |  |  |

| 1/ ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MENIARNI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov a sídlo firmy: |  |  | Dopravný podnik | mesta | Žilinas.r.o. |  |
|  |  |  |  |  | Kvačalova 2 |  |
|  |  |  |  |  | 011 40 | Žilina |  |  |
| IČO: |  |  |  |  | 36 007 099 |  |  |  |
| Celkový počet miest poistenia: |  | Mestský majetok, podľa účtovnej evidencie |
| a ich činnosť: |  |  |  | v prenájme |  |  |  |
| Hlavný predmet podnikania: |  |  | správa mestského majetku |  |
|  |  |  |  |  | zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v Meste Žilina autobusová a trolejbusová doprava |  |
| Vedlajší predmet podnikania: |  |  | Nie |
| Rok vzniku firmy: |  |  |  | Založený v roku 1949 |
| História DPMŽ: |  |  |  |  |  |  |  |
| DPMŽ sa nachádza v ŽILINE, ktoré je metropolou severozápadného Slovenska, mestom na sútoku troch riek – Váhu, Kysuce a Rajčanky, štvrtým najväčším mestom Slovenskej republiky. |
| Je sídlom Žilinského samosprávneho kraja a bránou do regiónu Horné Považie. |
| V súčasnosti mesto prežíva dynamický rozvoj, ktorý akcelerovala investícia KIA Motors |  |  |  |
| Slovakia. Sídli tu Žilinská univerzita a od roku 2008 Žilinská diecéza. |
| Dopravný podnik bol založený k 1.5.1049 pod názvom Dopravný komunálny podnik Žilina. Mestskú hromadnú dopravu začal vykonávať od 28.10.1949, pričom ako jediný dopravný podnik na Slovensku , zabezpečoval aj lodnú dopravu , loďou Žilina , na Oravskej priehrade. 30.6.1953 došlo k jeho premenovaniu na Dopravný podnik mesta Žiliny. Už pri zakladaní podniku sa uvažovalo aj s elektrickou trakciou a od 17.11. 1994 začala v Žiline prevádzka trolejbusov. V súčasnosti má DPMŽ 259 zamestnancov, z toho 132 vodičov ( údaj k 1.6.2015 ), doprava je zabezpečená svojím vozidlovým parkom, ktorý pozostáva zo 41 trolejbusov a 42 autobusov, pri ročnom kilometrickom výkone týchto vozidiel, čo predstavuje objem cez 3,5 mil. vozokilometrov a prepravených cestujúcich je takmer 11,5 mil. |  |

| 2/ INFORMÁCIE O OBJEKTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre obhliadku v rámci majetku DPMŽ ako PML bol vybraný jeden objekt MENIARNE |
| Jedná sa o budovu – Meniarne č. 3 na PS (nová hodnota 2015) 757.040 EUR technológiou |
| Budova meniarne zaradená do používania v roku 1994, pôvodne so stálou službou, v súčasnosti riadená automaticky s dohľadom na diaľkové ovládanie z dispečingu na Kvačalovej ulici č.2, DPMŽ |
| Rozloha areálu: |  |  |  | 280 m2 | zastavaná plocha | meniarne |
|  |  |  |  |  | prislúchajúce neoplotená trávnatá plocha a prístupová cesta |
| Úroveň riadenia: |  |  |  | Automatické riadenie cez dispečing na Kvačalovej DPMŽ |
| Poriadok na pracovisku: |  |  | vyhovujúci |  |  |  |
| Počet pracovníkov: |  |  | 0 | 4x stála pracovník stálej služby DPMŽ na Kvačalovej ulici |
| Zmennosť: |  |  |  | Diaľkové riadenie | 24 hod. stála služba |
| Počet pracovných dní v týždni: |  | 7 |  |  |  |
| Plán údržby: |  |  |  | svojpomocne čistenie | Dodávateľsky vysoké napätia |
| Čistota a funčnosť zariadení: |  | vyhovuje |  |  |  |
| Druh a typ zariadení: |  |  | Napájacie zariadenie TV |  | Trakčné vedenie |
|  |  |  |  |  | Vozík ručný VZV |  |  |
| 3/ UMIESTNENIE BUDOVY A VONKAJŠIE NEBEZPEČIA |  |  |  |
| Budova Meniarne č. 3 sa nachádza na ul. Priemyselnej , obďaleč rieky Rajčanky z dvoch strán susedí s vedľajšími firmami |
| Z hľadiska geologického a zemepisného umiestnenia v teréne je vyjadrenie možnosti |
| vzniku škody z titulu ostatných rizík nasledovné: |  |  |  |
| Povodeň a záplava |  |  |  | možné |  |  |
| Víchrica |  |  |  |  | možné |  |  |  |
| Ľadovec |  |  |  |  | možné |  |  |  |
| Priamy úder blesku |  |  | možné |  |  |  |
| Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy |  | nepravdepodobné |  |  |
| Náraz letiaceho telesa s ľudskou posádkou | možné |  |  |  |
| Pád stromov a stožiarov a iných predmetov | nemožné |  |  |  |
| Ťarcha snehu a námraza |  |  | možné |  |  |  |
| Lavína |  |  |  |  | nemožné |  |  |  |
| V susedstve možný potencionálny zdroj nebezpečia | Žiadny |
| V priestore budovy sú v prenájme firmy: |  | žiadne |  |  |
| 4/ INFORMÁCIE Z TITULU TECHNOLÓGIE A ENERGIÍ |  |  |  |
| Technológia: |  |  |  |  |  |  |  |
| najvyššie | teploty |  |  | Lokálne kúrenie elektrické |
|  |  | tlaky |  |  | Nie sú |  |
| najväčšie riziká použitej technológie |  | skrat |  |
| ostatné rizikové technológie |  |  | žiadne |  |  |  |
| najdôležitejšia technológia vo výrobe |  | Technológia meniarne | Napájanie trakčného vedenia pre toleje |  |
| všeobecné nebezpečné miesta |  | Nie sú |  |  |  |
| Energetika: |  |  |  |  |  |  |  |
| zdroj el. energie (dodávateľ) a parametre |  | EON -koncový spotrebiteľ |  |
| počet nezávislých prípojok |  |  | 1 |  |  |  |
| vlastný zdroj a jeho využitie |  |  | Akumulátorové batérie |  |  |  |
| počet,typ,výkon |  |  |  |  |  |  |  |
| núdzové zdroje: |  |  |  | Nie sú |
| transformátory: |  |  |  | áno |  |  |  |
| rozvodňa |  |  |  |  |  |  |  |
| spôsob zatesnenia prestupu. káblov |  | čiastočne |  |  |  |
| (ohňovzdor.čiastočne) |  |  |  |  |  |  |
| vedenie (vzdušné,podzemné,energokanály) | Podzemné | Obďaleč vyvedené na trolej |  |
| Vykurovanie: |  |  |  |  |  |  |  |
| zdroj tepla |  |  |  | Lokálne kúrenie - elektrické |  |  |
| ak je kotol - typ,výrobca,výkon |  | Nie |  |  |
| vzduchotechnika |  |  |  | nie |  |  |  |
| a klimatizácia - názov,typ,výkon,počet |  |  |  |  |  |
| umiestnenie kotolne |  |  | Nie je |  |  |  |
| uskladnenie PHM |  |  |  | nemajú |  |  |  |
| ZP - redukčná stanica,prevod |  |  | / |  |  |
| Voda: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdroj vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pitná |  |  |  | mestský vodovod |  |  |
| tlak v potrubí | Mpa |  |  | do 0,4 Mpa |  |  |  |
| studňa (vydatnosť) |  |  |  | nemajú |  |  |  |
| iná požiarna nádrž |  |  |  | nemajú |  |  |  |
| Stlačený vzduch: |  |  |  | nemajú |  |  |  |
| Skladové hospodárstvo: |  |  | Nie je |  |  |  |
| Výpočtová technika: |  |  |  |  |  |  |
| systém počítačovej siete |  |  | Elekronické automatické riadenie na diaľku z dispečingu |  |  |
| 5/ OPLOTENIE, OSVETLENIE A ZABEZPEČENIE OBJEKTU |  |  |
| Oplotenie |  |  |  |  | 2 strany susediace firmy |  |
| Údržba a funkčnosť osvetlenia |  | prevádzky schopné |  |  |
| Zaistenie okien / mreže, fólie / |  | nemajú |  |  |  |
| EZS, iný zabezpeč.systém |  |  | Hlavné vchodové dvere - dotykové čidlo |
|  |  |  |  |  | Ostatné dvere uzamknuté | visiacim zámkom |  |  |
| Počet vstupov meniarne |  |  | Vstupné dvere | z rampy |  |  |
| 6/ STRÁŽENIE OBJEKTU |  |  |  |  |  |  |
| Stráženie objektu |  |  |  | Uzamknutý – 24 hod. služba dialkovo |  |
| Ohlasovňa požiaru |  |  |  | Na dispečing DPMŽ |  |  |  |
| Vyhlásenie požiarneho poplachu |  | podľa smerníc na ohlasovni požiarov |
| strážnou službou |  |  |  |  |  |  |  |
| 7/ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  |  |
| Typ prevládajúcich |  |  | Nosné železo-betón skelet so spodným podlažím, domurované tehla |  |  |
| stavebných konštrukcií |  |  |  |  |  |
| Údržba objektov |  |  |  | výborný technický stav |  |
| Stav únikových ciest |  |  | priechodzie |  |  |  |
| Delenie do požiarnych úsekov |  |  | Nie | Jeden požiarny úsek |  |  |
| Uzavieranie pož. uzáverov v pož. |  | Nie |  |  |  |
| stenách automatické: |  |  |  |  |  |  |
| 8/ ORGANIZÁCIA POŽIARNEJ OCHRANY V OBJEKTE |  |  |  |
| Meno požiarneho technika |  |  | MIROMAX, s.r.o., |  |  |
| jeho zaradenie v organ. štruktúre |  |  |  |  |  |
| Je spracovaná dokumentácia |  |  | ano |  |  |  |
| zdolávania požiaru? |  |  |  |  |  |  |
| Je pravidelne odstraňovaný odpad? |  | ano |  |  |  |
| Je zvarovanie prevádzané iba na povolenie? | ano |  |  |  |
| Je udržiavaný poriadok v skladoch? |  | / |  |  |  |
| Sú dobre prístupné protipožiarne priestory ? | ano |  |  |  |
| Sú uskutočňované |  |  | ano |  |  |  |
| požiarno-preventívne prehliadky? |  |  |  |  |  |
| Sú spracované požiarne |  |  | ano |  |  |  |
| poplachové smernice? |  |  |  |  |  |  |
| Sú spracované požiarne poriadky? |  | ano |  |  |  |
| Evidencia kontrol a revízií |  |  | v zmysle vyhlášky |  |  |
| protipožiarnych zariadení: |  |  |  |  |  |  |
| tlač.hlásiče požiaru (% pokrytia majetku) |  | Centrálny vypínač na vypnutie el. energie |  |  |  |
| iné možnosti hlásenia požiaru |  |  | telefón, osobne |  |  |
| Stabilné hasiace zariadenia (SHZ) |  | Nie sú |  |
| Zariadenie pre odvod |  |  | Nie |  |  |  |
| tepla a dymu pri požiari |  |  |  |  |  |  |
| RUČNÉ HASIACE PRÍSTROJE |  |  |  |  |  |
| Počet a druh |  |  |  | 11/ podľa prílohy/ |  |  |
| Je rozmiestnenie RHP vyhovujúce? |  | ano |  |  |  |
| Je množstvo RHP vyhovujúce? |  | ano |  |  |  |
| VODNÉ ZDROJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o zásobovaní objektu vodou |  |  |  |  |  |
| v prípade požiaru |  |  |  | Nie | Vylúčené hasiť vodou |  |  |
| Hydrant | vnútorný |  |  | Nie |  |  |  |
| Vonkajšia sieť |  |  |  | nie |
| Zdroj požiarneho vodovodu |  |  | / |  |  |
| Tlak v sieti,prietok |  |  |  | / |  |
| Dátum poslednej revízie pož. hydrantu |  | / |  |  |  |
| Ktorá firma previedla, výsledok |  | MIROMAX, s.r.o. |  |
| POŽIARNE JEDNOTKY |  |  |  |  |  |  |
| Protipožiarna hliadka a počet |  |  | 3+8 |  |  |  |
| členov pož. hliadky |  |  |  |  |  |  |
| Vlastný hasičský zbor |  |  | nemajú |  |  |  |
| DOBA PRÍCHODU POŽIARNIKOV |  |  |  |  |  |
| Vzdialenosť útvarov Zboru požiarnej |  |  |  |  |  |
| ochrany z mesta |  |  |  | 1, 6 km - / 3 min |  |  |
| 9/ ŠKODOVÝ PRIEBEH |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o živelných udalostiach, ktoré zapríčinili škody na majetku v priebehu posledných |
| 5 rokov /so škodou väčšou ako 1.000,- eur/ a posledných 10 rokov : |  |  |
| Udalosť |  | Hlavná príčina |  | Rok |  | Škoda v EUR |
| Meniareň č.3 |  | skrat |  |  | 2014 |  | 11.114 |  |
| 10/ PREVÁDZKOVÉ STREDISKÁ |  |  |  |  |  |
| telefónna ústredňa |  |  |  | Nie |  |  |
| 11/ EKONOMICKé HODNOTY |  |  |  |  |  |
| členenie na súbory podľa účtov. evidencie | účet 021 - |  |
|  |  | prepočítané na NC koef |  |  |  |
| PML: |  |  |  |  |  |  |  |

757 040,00 € (nehnuteľnosť + technológia + diaľkový ovládač)

- Objekt meniarne s dverami k technologickej časti.JPG

- Núdzový východ meniarne.JPG

- Vstupné dvere do objektu meniarne.JPG

- Technologiká časť - rozvádzač ovládania jednosmernej časti.JPG

- Vysokonaäťový výkonový vypínač.JPG

- Druh hasiacieho prístroja - práškový.JPG