## UTZ_budovy
Príloha č. 2: Cenník a prehľad revízií_UTZ_budovy
Zákazka: Elektrické revízie UTZe a VTZe
Obstarávateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Umyváreň
časti objektu alebo zariadenia | špecifikácia | lehota (roky) | vých. revízia | plán |  |  | dátum vykonania | jednotková cena v EUR bez DPH za revíziu | cena v EUR bez DPH spolu za plánované revízie
Umývanie podvozkov | E2 | 1 | 1994 | 2022 | 2023 | 2024 | 1.9.
Umývacia linka | E2 | 1 | 1994 | 2022 | 2023 | 2024 | 1.9.
Sklad chemikálií | E2 | 3 | 1994 | 2023 |  |  | 1.9.
Strojovňa ČOV | E2 | 3 | 1994 | 2023 |  |  | 1.10.
Kompresorovňa | E2 | 3 | 1994 | 2023 |  |  | 1.10.
Ostatné priestory | E2 | 5 | 1994 | 2023 |  |  | 1.9.
bleskozvod | E11 | 3 | 1994 | 2023 |  |  | 1.9.
Ošetrovňa
časti objektu alebo zariadenia | špecifikácia | lehota (roky) | vých. revízia | plán |  |  | dátum vykonania | jednotková cena v EUR bez DPH za revíziu | cena v EUR bez DPH spolu za plánované revízie
všetky priestory | E2 | 5 | 1994 | 2023 |  |  | 1.10.
bleskozvod | E11 | 3 | 1994 | 2023 |  |  | 1.10.
Pomocné prevádzky
časti objektu alebo zariadenia | špecifikácia | lehota (roky) | vých. revízia | plán |  |  | dátum vykonania | jednotková cena v EUR bez DPH za revíziu | cena v EUR bez DPH spolu za plánované revízie
Trafostanica VN / NN | E1 | 3 | 1994 | 2022 |  |  | 1.9.
všetky priestory | E2 | 5 | 1994 | 2023 |  |  | 1.9.
bleskozvod | E11 | 3 | 1994 | 2023 |  |  | 1.9.
Sklad horľavín
časti objektu alebo zariadenia | špecifikácia | lehota (roky) | vých. revízia | plán |  |  | dátum vykonania | jednotková cena v EUR bez DPH za revíziu | cena v EUR bez DPH spolu za plánované revízie
všetky priestory | E2 | 2 | 1994 | 2022 | 2024 |  | 1.10.
bleskozvod | E11 | 2 | 1994 | 2022 | 2024 |  | 1.10.
Sklad pneumatík (bývalý sklad plynov)
časti objektu alebo zariadenia | špecifikácia | lehota (roky) | vých. revízia | plán |  |  | dátum vykonania | jednotková cena v EUR bez DPH za revíziu | cena v EUR bez DPH spolu za plánované revízie
bleskozvod | E11 | 3 | 1994 | 2024 |  |  | 1.9.
Sklad šrotu a odpadu
časti objektu alebo zariadenia | špecifikácia | lehota (roky) | vých. revízia | plán |  |  | dátum vykonania | jednotková cena v EUR bez DPH za revíziu | cena v EUR bez DPH spolu za plánované revízie
bleskozvod | E11 | 3 | 1994 | 2024 |  |  | 1.9.
Administratívna budova
časti objektu alebo zariadenia | špecifikácia | lehota (roky) | vých. revízia | plán |  |  | dátum vykonania | jednotková cena v EUR bez DPH za revíziu | cena v EUR bez DPH spolu za plánované revízie
všetky priestory | E2 | 5 | 1994 | 2024 |  |  | 1.10.
bleskozvod | E11 | 3 | 1994 | 2023 |  |  | 1.9.
Vrátnica + prístrešok
časti objektu alebo zariadenia | špecifikácia | lehota (roky) | vých. revízia | plán |  |  | dátum vykonania | jednotková cena v EUR bez DPH za revíziu | cena v EUR bez DPH spolu za plánované revízie
všetky priestory | E2 | 5 | 1994 | 2023 |  |  | 1.9.
bleskozvod | E11 | 3 | 1994 | 2024 |  |  | 1.9.
Plynová kotolňa
časti objektu alebo zariadenia | špecifikácia | lehota (roky) | vých. revízia | plán |  |  | dátum vykonania | jednotková cena v EUR bez DPH za revíziu | cena v EUR bez DPH spolu za plánované revízie
všetky priestory | E2 | 5 | 1993 | 2024 |  |  | 1.10.
bleskozvod | E11 | 3 | 1993 | 2024 |  |  | 1.9.
Regulačná stanica plynu
časti objektu alebo zariadenia | špecifikácia | lehota (roky) | vých. revízia | plán |  |  | dátum vykonania | jednotková cena v EUR bez DPH za revíziu | cena v EUR bez DPH spolu za plánované revízie
všetky priestory | E13 | 1 | 1993 | 2022 | 2023 | 2024 | 1.10.
Vonkajšie osvetlenie areálu - DEPO
časti objektu alebo zariadenia | špecifikácia | lehota (roky) | vých. revízia | plán |  |  | dátum vykonania | jednotková cena v EUR bez DPH za revíziu | cena v EUR bez DPH spolu za plánované revízie
stĺpy a svietidlá + rozvádzač VO | E2 | 3 | 1994 | 2024 |  |  | 1.9.
nabíjačka elektrobusu
časti objektu alebo zariadenia | špecifikácia | lehota (roky) | vých. revízia | plán |  |  | dátum vykonania | jednotková cena v EUR bez DPH za revíziu | cena v EUR bez DPH spolu za plánované revízie
nabíjacia stanica 65R86520 | E2 | 1 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 20.1.
nabíjacia stanica 65R86521 | E2 | 1 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 20.1.
Cena v EUR bez DPH spolu za revízie podľa Prílohy č. 2:
Miesto:
Dátum:
Meno a priezvisko osoby, ktorá potvrdzuje podpisom tento dokument za uchádzača:
Vlastnoručný podpis osoby za uchádzača: