**Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky, jeho technická špecifikácia a návrh na plnenie kritérií**

(Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk je zároveň Prílohou č. 1 Zmluvy o dielo)

**Zákazka:** Renovácia náteru striech meniarní Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.

**Obstarávateľ:** Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina

Tabuľka č. 1: **Údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Obchodné meno (názov) uchádzača: |  |
| 2. Adresa sídla uchádzača: |  |
| 3. IČO: |  |
| 4. DIČ: |  |
| 5. IČ DPH: |  |
| 6. Kontaktná osoba uchádzača pre účely tejto zákazky (meno a priezvisko): |  |
| 5. Číslo telefónu kontaktnej osoby: |  |
| 6. E-mailová adresa kontaktnej osoby: |  |

*(Údaje v bodoch 1.,2.,3. doplniť v súlade s obchodným resp. živnostenským registrom !)*

Tabuľka č. 2: **Ocenenie prác súvisiacich s renováciou náteru na jestvujúcej krytine na objektoch meniarní Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Činnosti a úkony**  | **Požad. počet MJ**  | **MJ** | **Cena za MJ v EUR bez DPH**  | **Sazba DPH v %** | **Suma DPH v EUR** | **Cena za MJ v EUR s DPH**  | **Cena za požad. počet MJ v EUR bez DPH** | **Cena za požad. počet MJ v EUR s DPH** |
| **a)** | vyčistenie striech pred realizáciou | 753 | m² |   |   |   |   |   |   |
| **b)** | príprava povrchu striech a aplikácia penetrácie | 753 | m² |   |   |   |   |   |   |
| uveďte názov penetrácie |
| **c)** | aplikácia gumoasfaltu | 753 | m² |   |   |   |   |   |   |
| uveďte názov a označenie gumoasfaltového náteru  |
| **d)** | renovácia atikových plechov | 74 | m2 |   |   |   |   |   |   |
| **e)** | dodanie a osadenie odvetrávacích komínkov | 12 | ks |   |   |   |   |   |   |
| **f)** | montážny a spotrebný materiál | 1 | sada |   |   |   |   |   |   |
| **g)** | doprava a presun hmôt | 1 | sada |   |   |   |   |   |   |
| **Spolu:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

Tabuľka č. 3: **Hodnotiace kritérium:** Cena za zhotovenie diela v EUR bez DPH\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | **EUR bez DPH\*** | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | EUR s DPH |
| Cena za zhotovenie diela |  |   |   |   |

Poznámka: cena za zhotovenie diela zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizovaním predmetu zákazky, ktorý je opísaný a špecifikovaný vo Výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách.

**Opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia**

Predmetom opravy je strešná krytina na objektoch meniarní, ktoré prevádzkuje Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Oprava bude realizovaná spôsobom renovácie náteru na jestvujúcu krytinu a atikové plechy. Objekty meniarní sa nachádzajú v Žiline na uliciach:

ul. Veľká okružná 94

ul. Bajzova 45

ul. Priemyselná 72

1. **Komplexná oprava troch striech pozostáva z prác, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti a úkony:**
2. **Vyčistenie striech pred realizáciou, o celkovej ploche troch striech spolu 753 m2**

 Obstarávateľ požaduje odstránenie nánosov prachu, lístia, machu, nečistôt brániacich aplikácii náterov.

1. **Príprava povrchu strechy a aplikácia penetrácie na celkovej ploche troch striech spolu 753 m2**

 Oprava drobných poškodení a následne realizácia penetračného náteru na jestvujúci očistený povrch striech.

1. **Aplikácia gumoasfaltu na celkovej ploche troch striech spolu 753** **m2**

 Obstarávateľ požaduje realizáciu vrchného náteru (gumoasfalt) v dvoch vrstvách.

**d) Renovácia atikových plechov na celkovej ploche troch striech spolu 74 m2**

Obstarávateľ požaduje odstránenie nesúdržných častí pôvodného náteru z plechov prebrúsením a realizovanie nového náteru.

 **e) Dodanie a osadenie odvetrávacích komínov v množstve 12 ks**

Vzhľadom k tomu, že na jednotlivých strechách sa nachádzajú bubliny, pri nevyhnutnej oprave sa predpokladá inštalácia 4 ks odvetrávacích komínov na každej z troch striech.

 **f) Dodávka montážneho a spotrebného materiálu v objeme 1 sada**

 Obstarávateľ požaduje dodať špachtle, štetce, hladítka, metly, upevňovacie lišty, skrutky, plyn, náterové hmoty, všetok iný materiál súvisiaci s renováciou strechy.

 **g) Doprava a presun hmôt v objeme 1 sada**

 Obstarávateľ požaduje zabezpečiť dopravu materiálu na stavenisko, ktoré súvisí s vykonaním diela a presun materiálu v rámci staveniska.

1. **Ďalšie požiadavky pri realizácii renovácie náteru krytiny strechy a atikových plechov**:
2. V plnom rozsahu sa oboznámiť s  rozsahom a povahou renovácie náteru.
3. Oboznámiť sa so všetkými technickými, kvalitatívnymi a inými podmienkami, ktoré sú nevyhnutné k realizácii diela.
4. Disponovať takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné.
5. Do navrhovanej ceny renovácie náteru zahrnúť všetky náklady súvisiace s povahou staveniska a vykonávanými prácami.
6. Zhotoviť práce v dohodnutom čase v zmysle požiadaviek obstarávateľa (Objednávateľa).
7. Zodpovedať za to, že práce budú zhotovené  podľa podmienok tejto Výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh a že počas plynutia záručnej doby bude mať dielo požadované vlastnosti.
8. Dodať také materiály, prvky a častí, ktoré nie sú uvedené v opise, ale si ich povaha diela a okolnosti stavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné) kotevné prvky, montážny materiál, transportné zariadenie na stavenisku.
9. Dodať predmet diela minimálne v kvalite podľa špecifikácií, zadaných obstarávateľom, t.j. budúcim Objednávateľom v tejto Výzve a v jej prílohách.

Zodpovedať za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny zdraviu škodlivý materiál, ktorý by mal po nainštalovaní negatívne účinky na ľudí a okolie. /napr. azbestové prvky/,

Zodpovedať za to, že pri realizácii diela budú použité také materiály a tovary, ktoré spĺňajú platné všeobecne záväzné predpisy.

1. Predkladať na schválenie zástupcovi obstarávateľa (Objednávateľa) vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred použitím a zabudovaním do diela. Zástupca obstarávateľa (Objednávateľa) sa k predloženým vzorkám vyjadrí zápisom v Stavebnom denníku. Zodpovedať za to, že bez písomného súhlasu obstarávateľa (Objednávateľa) nebudú použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči požiadavkám uvedeným v tejto Výzve a v jej prílohách.
2. Pred odovzdaním stavebného diela vyčistiť stavenisko, odviezť odpad a nepoužitý materiál, vyčistiť plochy a komunikácie, ktoré budú znečistené v dôsledku stavebných prác úspešným uchádzačom ako Zhotoviteľom.
3. Zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Obstarávateľ vylučuje, aby pri realizácii diela vznikli práva a povinnosti voči tretím osobám, resp. subdodávateľom.
4. **Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ bude ďalej povinný rešpektovať**, že počas stavebných prác, súvisiacich so zhotovením diela, si obstarávateľ, t.j. Objednávateľ vyhradzuje právo:
5. Pozastaviť alebo odložiť vykonávanie prác alebo ich častí v prípade, ak budú porušené dohodnuté podmienky,
6. Požadovať odstránenie alebo nahradiť materiály a práce, ktoré nebudú v súlade s podmienkami tejto Výzvy resp. s jej prílohami,
7. Požadovať odsúhlasenie zmien oproti pôvodne dohodnutým podmienkam zápisom v Stavebnom denníku za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
8. Vykázať pracovníka úspešného uchádzača t.j. Zhotoviteľa zo staveniska, ktorý hrubým spôsobom porušil právne predpisy a ustanovenia BOZP, platné pre realizáciu diela.

1. **Požiadavky na termíny pri zhotovení diela:**
2. dodržať termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do **4 týždňov** (štyroch týždňov)odo dňa odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi, t.j. Zhotoviteľovi,
3. písomne oznámiť obstarávateľovi ako Objednávateľovi najneskôr **3 pracovné dni vopred**, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie,
4. poskytnúť záruku na zhotovené dielo v dĺžke minimálne **24 mesiacov.**
5. **Ďalšie povinnosti úspešného uchádzača t.j. Zhotoviteľa v súvislosti so zhotovením diela:**
6. Vypracovať časový Harmonogram realizácie stavby, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača a následne Prílohou č. 2 Zmluvy o dielo;
7. Dbať na to, aby všetky zmeny boli dohodnuté a zapísané s Stavebnom denníku.

 **Doplňujúce informácie:**

* **Miesto výkonu prác:**

 Stavebné práce pri zhotovení diela – predmetu zákazky, budú realizované počas pracovných dní v čase **od 6,00 hod. do 18,00 hod.** Termín realizácie prác pri zhotovení diela bude uvedený v časovom Harmonograme realizácie stavby (viď Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk a Zmluvy o dielo). Obstarávateľ ako Objednávateľ predpokladá termín realizácie prác v mesiacoch: júl – august 2021.

- Obchodno-zmluvné podmienky, týkajúce sa zhotovenia diela, sú uvedené v Zmluve o dielo.

Ak uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike, v takom prípade na túto skutočnosť upozorní tu: ........................................................................

**Uchádzač o zákazku (t.j. potenciálny Zhotoviteľ) svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s opisom a technickou špecifikáciou predmetu zákazky, ako aj s podmienkami a požiadavkami obstarávateľa, t.j. budúceho Objednávateľa, ktoré sa týkajú realizácie predmetu zákazky – zhotovenia diela. Všetkým informáciám, požiadavkám a podmienkam, ktoré sú uvedené v tejto Prílohe č. 1 uchádzač (t.j. potenciálny Zhotoviteľ) porozumel, akceptuje ich a zaväzuje sa podľa nich predmet zákazky - dielo realizovať.**

**Ceny uvedené v Tabuľkách č. 2 a 3 tejto prílohy sú konečné, záväzné a platné počas celého obdobia trvania účinnej Zmluvy o dielo.**

Miesto:

Dátum:

Meno a priezvisko osoby, ktorá potvrdzuje podpisom tento dokument za uchádzača:

Vlastnoručný podpis osoby za uchádzača: