**Príloha č. 2: Cenník**

(Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk je zároveň Prílohou č. 2 Zmluvy o dielo).

**Zákazka: „Revízie, servis a opravy plynových a tlakových zariadení v kotolniach Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.**“

**Obstarávateľ:** Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina

**Cenník predkladá uchádzač:** (vyplniť údaje nižšie v súlade s informáciami uvedenými v obchodnom resp. živnostenskom registri)

**Obchodné meno/názov:...........................................................**

**Adresa sídla:............................................................................**

**IČO:..........................................................................................**

**Tab. č. 1: Tlakové zariadenia - kotolňa Košická a Kvačalova**

|  |  |
| --- | --- |
| Technické zariadenie **tlakové** – počas prevádzky (vyhláška č. 508/2009 Z. z.) | Odborná prehliadka a odborná skúška |
| SKUPINA/ DRUH | Popis zariadenia | Opakovaná úradná skúška | Prvá vonkajšia prehliadka RT | Opakovaná vonkajšia prehliadka RT/1r | Jednotková cena [€ bez DPH] | Vnútorná prehliadka a2) RT/1r9) | Jednotková cena [€ bez DPH] | Tlak. skúška RT/10r | Jednotková cena [€ bez DPH] |
| Ba | Kotol teplovodný K1 ViadrusG100L r.v.1998,v.č.422039 | x | x | X | platí do 02/2022 |  | platí do 02/2022 |  | platí do 01/2028 |  |
| Ba | Kotol teplovodný K2 ViadrusG100L r.v.1998,v.č.422046  | x | x | platí do 02/2022 |  | platí do 02/2022 |  | platí do 01/2028 |  |
| Ba | Kotol K2 (PGVE160, v.č.9422,r.v.1989, 1750kW) - Kvačalova | x | x | x | platí do 11/2021 |  | platí do 11/2021 |  | platí do 11/2021 |  |
| Ba | Kotol K4 (KDVE160, v.č. 12278, r. v. 1993, 1700kW) Kvačalova | x | x |  | platí do 11/2021 |  | platí do 11/2021 |  | platí do 11/2021 |  |
|  |  | Opakovaná úradná skúška | Prvá vonkajšia prehliadka RT | Opakovaná vonkajšia prehliadka RT/1r | Jednotkovácena [€ bez DPH] | Vnútorná prehliadka a2) RT/5r3) | Jednotkovácena [€ bez DPH] | Tlak. skúška RT/10r3) | Jednotkovácena [€ bez DPH] |
| Bb | Ohrievač vody OVS, r. v. 1998, v. č. 808138 | x | x | x | platí do 02/2022 |  | platí do 01/2023  |  | platí do 01/2028 |  |
|  |  | Opakovaná úradná skúška OPO/10r | Prvá vonkajšia prehliadka RT | Opakovaná vonkajšia prehliadka RT/1r | Jednotkovácena [€ bez DPH] | Vnútorná prehliadka a2) RT/5r | Jednotkovácena [€ bez DPH] | Tlaková skúška RT/10r | Jednotkovácena [€ bez DPH] |
| Ab | Expanzomat B, v.č.173053, r.v.1998 | platí do 11/2029 | X | platí do 11/2021 |  | platí do 11/2024 |  | platí do 11/2029 |  |
| Ab | Expanzomat B, v.č.173054, r.v.1998 | X |  |  |  |
| Ab | Expanzomat B, v.č.173055, r.v.1998 | X |  |  |  |
|  | Cenová ponuka | Počet za 60 mes. | Súhrnná cena [€ bez DPH] | Počet za 60 mes. | Súhrnná cena [€ bez DPH] | Počet za 60 mes. | Súhrnná cena [€ bez DPH] |
| Ba | Kotol teplovodný 2x K1 a K2 (Košická a Kvačalova) | 16 |  | 16 |  | 2 |  |
| Bb | Ohrievač vody OVS – 1ks | 5 |  | 1 |  |  |  |
| Ab | Expanzomat – 3ks | 12 |  | 3 |  |  |  |
| **Cena spolu v EUR bez DPH:** |  |

**Tab. č. 2:** **Plynové zariadenia - kotolňa Košická a Kvačalova**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické zariadenie **plynové** - počas prevádzky(vyhláška č. 508/2009 Z. z.) | Opakovaná úradná skúška | Odborná prehliadka 2)RT/1r | Jednotková cena [€ bez DPH] | Odborná skúška 2) RT/3r | Jednotková cena [€ bez DPH] |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad S2RIA, typ E130 v.č.97 4484 | x | platí do 04/2021 |  | platí do 11/2024 |  |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad S2RIA, typ E130 v. č. 97 4486 | x |  |  |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad S2RIA, typ E130 v. č. 97 4489 | x |  |  |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad S2RIA, typ E131 v. č. 97 4490 | x |  |  |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad S2RIA, typ E130 v. č. 97 4491 | x |  |  |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad AA E351v. č. 12686 | x |  |  |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad S2RIA, typ E350 v. č. 97 5188 | x |  |  |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad S2RIA, typ E350 v. č. 97 5202 | x |  |  |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad S2RIA, typ E350 v. č. 97 5211 | x |  |  |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad S2RIA, typ E350 v. č. 97 5461 | x |  |  |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad S2RIA, typ E350 v. č. 97 5464 | x |  |  |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad, AA E351 v. č. 5571 | x |  |  |
| Bh | plynový žiarič Rayonrad, AA351 v. č. 9609 | x |  |  |
| Bh | Kotol teplovodný K1 ViadrusG100L r.v.1998,v.č.422039 | x | platí do 01/2022 |  | platí do 01/2022 |  |
| Bh | Kotol teplovodný K2 ViadrusG100L r.v.1998,v.č.422046 | x | platí do 01/2022 |  | platí do 01/2022 |  |
|  |  | Opakovaná úradná skúška OPO/6r | Odborná prehliadka 2)RT/6m |  | Odborná skúška 2) RT/3r |  |
| Ah | Kotol K2 (PGVE160, v.č.9422,r.v.1989, 1750kW) - Kvačalova | platí do 6/2025 | platí do 5/2021 |  | platí do 2/2023 |  |
| Ah | Horák PHD 200PZ v. č. 8255, r. v. 1989, 5,7kW) - Kvačalova | platí do 6/2025 | platí do 5/2021 |  | platí do 2/2023 |  |
| Ah | Kotol K4 (KDVE160, v.č. 12278, r. v. 1993, 1700kW) - Kvačalova | platí do 6/2025 | platí do 5/2021 |  | platí do 2/2023 |  |
| Ah | Horák APH 25 PZ (v. č. 93-023, r. v. 1993, 2,7kW) - Kvačalova | platí do 6/2025 | platí do 5/2021 |  | platí do 2/2023 |  |
|  | Popis zariadenia | Opakovaná úradná skúška | Odborná prehliadka 2)RT/3r | Jednotková cena [€ bez DPH] | Odborná skúška 2) RT/6r | Jednotková cena [€ bez DPH] |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v.č.97 4484 hala 2 | x | platí do 04/2021 |  | platí do 04/2027 |  |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v. č. 97 4486 hala 2 | x |  |  |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v. č. 97 4489 hala 2 | x |  |  |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v. č. 97 4490 hala 2 | x |  |  |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v. č. 97 4491 hala 2 | x |  |  |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v. č. 12686 | x |  |  |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v. č. 97 5188 | x |  |  |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v. č. 97 5202 | x |  |  |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v. č. 97 5211 | x |  |  |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v .č. 97 5461 | x |  |  |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v. č. 97 5462 | x |  |  |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v. č. 5571 | x |  |  |
| Bg | NTL spotrebičový rozvod zemného plynu v. č. 9609 | x |  |  |
| Bg | hlavný rozvod zemného plynu Kvačalova | x | platí do 1/2022 |  | platí do 1/2024 |  |
| Bg | hlavný rozvod zemného plynu pred plyn. infražiaričmi | x | platí do 01/2023 |  | platí do 01/2026 |  |
| Bg | hlavný rozvod zemného plynu pred K1, K2 a K3 | x | platí do 01/2023 |  | platí do 01/2026 |  |
|  |  |  | Odborná prehliadka 2)RT/1r |  | Odborná skúška 2) RT/3r |  |
| Bf | STL regulačná zostava plyn Kvačalova | x | platí do 08/2021 |  | platí do 08/2023 |  |
|  | Celková cenová ponuka pre skupiny | Počet za 60 mes. | Súhrnná cena [€ bez DPH] | Počet za 60 mes. | Súhrnná cena [€ bez DPH] | Počet za 60 mes. | Súhrnná cena [€ bez DPH] |
| Ah | 4 |  | 32 |  | 8 |  |
| Bh | x | 73 |  | 23 |  |
| Bg | x | 19 |  | 3 |  |
| Bf | x | 4 |  | 1 |  |
| **Cena spolu v EUR bez DPH:** |  |

**Tab. č. 3: Odborná prehliadka podľa vyhlášky č. 25/1984 Zb. – kotolňa Kvačalova**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PK-Kvačalova** | Kontrolované tlakové zariadenia | Správa z odbornej prehliadky kotolne v rozsahu podľa vyhlášky č. 25/1984 Zb. v znení vyhlášky 75/1996 Z. z. | Jednotková cena [€ bez DPH] | Počet za 60 mes. | **Cena spolu v EUR bez DPH za 60 mes.**  |
| Kotol (K1),K2, (K3), K4 | platí do 11/2021 |  | 4 |  |
| Vzduchojem kompresora v. č. 138314, r. v. 1991, V=300l |
| Vzduchojem kompresora v. č. 36811, r. v. 1992, V=150l |
| Ohrievač vody ležatý OVL4000, v. č. 45184, r. v. 1993 |
| Ohrievač vody ležatý OVL4000, v. č. 45185, r. v. 1993 |
| Expanzná nádoba stojatá VSE v. č. 51983, r. v. 1977 |
| Obehové elektrické čerpadlá ÚK ohrevu TUV (v priestore kotolne), obehové čerpadlo cirkulačné medzi zásobníkom TUV. |
| Úpravňa vody systému ústredného vykurovania a prípravy TUV |
| Velín – ovládací panel, el. rozvádzače, havarijné stavy |
| Rozvádzač a zlučovač vody |

**Tab. č. 4: Odborná prehliadka podľa vyhlášky č. 25/1984 Zb. – kotolňa Košická**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/1984 | **Odborná prehliadka kotolne vykonaná na základe vyhlášky 25/1984 Zb. v znení vyhlášky č. 75/1996 Z. z.** | Počet za 60 mes. | **Cena spolu v EUR bez DPH za 60 mes.** |
| Popis zariadenia | RT/1r | Jednotková cena [€ bez DPH] |
| **PK - Košická** | Kotol teplovodný K1 Viadrus G100L r.v.1998,v.č.422039 | platí do 11/2021 |  | **4** |  |
| Kotol teplovodný K2 Viadrus G100L r.v.1998,v.č.422046 |
| Kotol teplovodný K3 Viadrus G100L r.v.1998,v.č.422044 |
| Ohrievač vody OVS, r. v. 1998, v. č. 808138 |
| Expanzomat B, v.č.173053, r.v.1998 |
| Expanzomat B, v.č.173054, r.v.1998 |
| Expanzomat B, v.č.173055, r.v.1998 |
| Obehové elektrické čerpadlá  |
| Ventilátor prívodu spaľovacieho vzduchu 3ks |
| Elektromagnetická úpravňa vody |
| Elektrický ovládací panel ENERGO Controls DX9100 |
| Rozvádzač a zlučovač vody systému + regulácia |
| Anuloid HV DT-4, Poistné ventily |

**Tab. č. 5a: Kontrola teplomerov – kotolňa Kvačalova**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STN 69 0012 čl. 4.4.2.3 RT/2r | Platí do | Jednotková cena [€ bez DPH] | Počet za 60 mes. | **Cena spolu v EUR bez DPH za 60 mes.** |
| teplomer | Administratívna budova č. dverí 13 – vykurovací systém 1ks | 11/2022 |  | 18 |  |
| teplomer | Administratívna budova č. dverí 13 – vykurovací systém 1ks |  |
| teplomer | Odvod spalín K2 | 4/2022 |  |
| teplomer | Odvod spalín K4 |  |
| teplomer | rozdeľovač vody 3 ks |  |
| teplomer | Kotol K2 |  |
| teplomer | Kotol K4 |  |

**Tab. č. 5b: Kontrola tlakomerov – kotolňa Kvačalova**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STN 69 0012 čl. 4.4.4.3 RT/2r | Platí do | Jednotková cena [€ bez DPH] | Počet za 60 mes. | **Cena spolu v EUR bez DPH za 60 mes.** |
| tlakomer | Administratívna budova č. dverí 13 – vykurovací systém 1ks | 11/2022 |  | 50 |  |
| tlakomer | Administratívna budova č. dverí 13 – vykurovací systém 1ks |  |
| tlakomer | Regulačná zostava 4ks | 02/2022 |  |
| tlakomer | Rozvod zemného plynu v kotolni 8ks | 04/2022 |  |
| tlakomer | Rozdeľovače vykurov. vody 7 ks |  |
| tlakomer | Odvod spalín z kotla 2 ks |  |

**Tab. č. 5c: Kontrola detektorov – kotolňa Kvačalova**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zariadenia inštalované (V/2020) | Kontrola RT/1r | Jednotková cena [€ bez DPH] | Počet za 60 mes. | **Cena spolu v EUR bez DPH za 60 mes.** |
| detektor | CH4 – 4ks |  |  | 28 |  |
| detektor | CO – 2 ks |  |  |
| detektor | CH4 ex |  |  |

**Tab. č. 6a: Kontrola teplomerov – kotolňa Košická**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STN 69 0012 čl. 4.4.2.3 | Kontrola RT/2r | Jednotková cena [€ bez DPH] | Počet za 60 mes. | **Cena spolu v EUR bez DPH za 60 mes.** |
| teplomer | K1 | platí do 02/2023 |  | 12 |  |
| teplomer | K2 |  |
| teplomer | K3 |  |
| teplomer | rozdeľovač |  |
| teplomer | zberač |  |
| teplomer | OVS - ohrievač vody |  |

**Tab. č. 6b: Kontrola tlakomerov – kotolňa Košická**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STN 69 0012 čl. 4.4.4.3 VTZ | Kontrola RT/2r | Jednotková cena [€ bez DPH] | Počet za 60 mes. | **Cena spolu v EUR bez DPH za 60 mes.** |
| tlakomer | K1 | platí do 02/2022 |  | 18 |  |
| tlakomer | K2 |  |
| tlakomer | K3 |  |
| tlakomer | rozdeľovač |  |
| tlakomer | zberač |  |
| tlakomer | OVS - ohrievač vody |  |

**Tab. č. 6c: Kontrola detektorov – kotolňa Košická**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kontrola RT/1r | Jednotková cena [€ bez DPH] | Počet za 60 mes. | **Cena spolu v EUR bez DPH za 60 mes.**  |
| detektor | CH4 – 2ks |  |  | 10 |  |
| detektor | CO – 1ks |  |  | 5 |  |

**Tab. č. 7: Servis infražiaričov – pracovisko Košická**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Preventívny servis tmavých infražiaričov vrátane dopravných nákladov (13ks)  | Jednotková cena [€ bez DPH] | Počet za 60 mes. | **Cena spolu v EUR bez DPH (za 60 mes.)** |
|  | 26 |  |

**Tab. č. 8: Servisná činnosť v rámci poruchy na pracoviskách Kvačalova a Košická**

|  |  |
| --- | --- |
| Servisná činnosť v rámci poruchy (servis plynových a tlakových zariadení, rozvodov, armatúr, MaR atď.) | **Cena za 1 hod. v EUR bez DPH vrátane dopravných nákladov** |
|  |

**Tab. č. 9: Súhrn cien – tabuľka pre účely vyhodnotenia zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabuľka** | **Popis** | **Cena spolu v EUR bez DPH** |
| Tab. č. 1 | Tlakové zariadenia – kotolňa Košická a Kvačalova |  |
| Tab. č. 2 | Plynové zariadenia – kotolňa Košická a Kvačalova |  |
| Tab. č. 3 | Odborná prehliadka podľa vyhlášky č. 25/1984 Zb. – kotolňa Kvačalova |  |
| Tab. č. 4 | Odborná prehliadka podľa vyhlášky č. 25/1984 Zb. – kotolňa Košická |  |
| Tab. č. 5a | Kontrola teplomerov – kotolňa Kvačalova |  |
| Tab. č. 5b | Kontrola tlakomerov – kotolňa Kvačalova |  |
| Tab. č. 5c | Kontrola detektorov – kotolňa Kvačalova |  |
| Tab. č. 6a | Kontrola teplomerov – kotolňa Košická |  |
| Tab. č. 6b | Kontrola tlakomerov – kotolňa Košická |  |
| Tab. č. 6c | Kontrola detektorov – kotolňa Košická |  |
| Tab. č. 7 | Servis infražiaričov – pracovisko Košická |  |
| **\*\*Cena spolu za predmet zákazky (zhotovenie diela):** |  |

Ceny uvedené v tabuľkách č. 1 až 9 platia počas celého trvania platnej a účinnej Zmluvy o dielo.

V cenách sú započítané aj náklady Zhotoviteľa súvisiace s vyhotovením písomných výstupov z vykonaných prác, činností a úkonov na plynových a tlakových zariadeniach Objednávateľa.

\*\* Cena spolu v EUR bez DPH za predmet zákazky, t.j. za zhotovenie diela = hodnotiace kritérium

Uchádzač je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) na území Slovenskej republiky.\*

Uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) na území Slovenskej republiky.\*

(\* Uchádzač ponechá iba relevantný status týkajúci sa platby DPH a nehodiaci sa odstráni.)

V (miesto) ..........................., dňa (dátum) ...................................

 ............................................................................

Meno, priezvisko a podpis osoby za uchádzača

(pečiatka organizácie)